# Суточная рН-метрия пищевода и желудка: ошибки в интерпретации данных и их клиническое значение

# к.т.н. Г.А. Яковлев, к.м.н. В.О. Кайбышева, проф., д.м.н. Е.Л. Никонов, к.т.н. Л.Е. Мишулин, проф., д.м.н. Е.Д. Федоров, проф., д.м.н. С.Г. Шаповальянц

# Цель исследования – сравнительная оценка диагностической ценности показателей кислотности суточных рН-грамм желудка и пищевода, рассчитанных традиционными методами (по сей день широко используемыми в клинических центрах Российской Федерации) и новых показателей кислотности, предложенных сотрудниками НПП «Исток Система», и рассчитанных с учетом средних концентраций ионов H+ суточных рН-грамм.

# Материал и методы. Проведен сравнительный анализ результатов суточных рН-грамм желудка и пищевода 30 пациентов с патологическим (>14,72) обобщенным показателем DeMeester и 30 рН-грамм здоровых добровольцев (показатель DeMeester <14,72) с применением существующих показателей кислотности (медианы рН, среднеквадратичного рН, среднеарифметического рН, % времени с рН<4, индекса кислотности, обобщенного показателя DeMeester) и новых показателей рН-грамм желудка и пищевода, основанных на применении значений рН, вычисленных по средней концентрации ионов H+.

# Для оценки кислотности в пищеводе предложен новый показатель: процент от времени исследования, при котором внутрипищеводный рН менее 4 единиц, с разделением на 4 интервала: время с 0,8≥рН≤1,0; 1,0≥рН≤2,0; 2,0≥рН≤3,0; 3,0≥рН≤4,0.

# Результаты. Установлено, что применение новых показателей кислотности обеспечивает более высокую точность определения среднесуточных уровней кислотности в желудке и пищеводе и процента времени с рН<4 в пищеводе по сравнению с использовавшимися ранее показателями кислотности.

# Заключение. Применение среднесуточных показателей рН (медиана рН, среднеквадратичный рН, среднеарифметический рН ) при оценке кислотности внутрижелудочного и внутрипищеводного рН за сутки может приводить к значительным искажениям результатов. Для получения истинных значений кислотности необходимо использовать показатели рН, вычисленные по средней концентрации ионов H+ в желудочном содержимом и в пищеводе за сутки. Это позволит значительно снизить вероятность ошибок, связанных с влиянием на среднесуточные рН приема пищи, дуоденогастральных рефлюксов (ДГР) и других факторов.

# Ключевые слова: суточная рН-метрия, концентрация ионов водорода (H+)

# Введение

В желудке здорового человека за сутки выделяется до 2-2,5 л желудочного сока, который состоит из воды, пепсиногена и соляной кислоты. Несмотря на то, что доля соляной кислоты в желудочном соке не превышает 0,5%, кислотность желудочного сока крайне велика, что обеспечивает выраженные протеолитические и бактерицидные свойства секрета желудка с одной стороны и его крайне агрессивное воздействие на слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с другой.

Существует целая группа заболеваний, объединенных общим термином «кислотозависимые заболевания», в основе патогенеза которых лежат изменения секреции соляной кислоты желудочного сока или повышение длительности экспозиции агрессивного желудочного секрета на слизистой оболочке. В таких случаях оценка продукции и экспозиции кислоты позволяет правильно установить диагноз, провести дифференциальный диагноз,  подобрать адекватную схему терапии.

Кислотность желудочного сока определяется по величине водородного показателя (рН) с помощью метода, получившего название «рН-метрия». Метод основан на измерении концентрации ионов H+ непосредственно в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) при помощи рН-зонда и соответствующего регистрирующего прибора (ацидогастрометра) с последующим вычислением значений рН, являющимся отрицательным десятичным  логарифмом  концентрации ионов H+.

# В настоящее время для оценки результатов продолжительной рН-метрии желудка и пищевода применяются различные показатели, отражающие  кислотность желудочного сока: рН, вычисленный по средней концентрации ионов H+ [1,2], среднеарифметический рН, среднеквадратичный рН, медиана рН, % времени с внутрипищеводным рН<4,0, индекс кислотности [3], обобщённый показатель DeMeester [4] и др.

# На практике при вычислении среднего уровня рН суточной рН-граммы зачастую не учитывается, что показатель рН - это отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов H+. Безразмерный показатель рН является отрицательной степенью кислотности. С увеличением рН с 2 до 3, то есть на 1 единицу, кислотность 0,01 моль/л уменьшается до 0,001 моль/л, то есть в 10 раз! Именно поэтому среднеарифметическое значение рН (сумма всех значений рН суточной рН-граммы, деленная на их количество) суточной рН-граммы не может быть использовано в качестве показателя кислотности желудочного сока.

# Полученные при подсчете среднеарифметических значений рН результаты анализа рН-грамм не отражают истинный уровень кислотности желудочного сока в течение суток и вызывают затруднения у практических врачей при интерпретации заключений рН-грамм. Связано это с частым несоответствием величины среднесуточного желудочного рН (чаще всего демонстрирующего высокие значения в связи с эпизодами ДГР, приемом пищи), свидетельствующего в пользу гипоацидности секрета желудка, эпизодам с крайне низким внутрижелудочным рН (рН <1,6, гиперацидность) у одного и того же пациента.

# Так, например, если в желудок пациента С., 37 лет (рисунок 1) в период ДГР происходило очень кратковременное забрасывание щелочного содержимого двенадцатиперстной кишки с рН=7,1-7,9, то средние значения рН в желудке, вычисленные, как среднеарифметический показатель будут значительно завышены (среднее рН=3,1, гипоацидность), даже если большую часть времени (48,1% времени исследования) секреция соляной кислоты в желудке была сохранена. Если же вычислять среднесуточную кислотность в теле желудка, ориентируясь на среднюю концентрацию ионов H+ в желудке за сутки, то рН оказывается равен 1,4 (гиперацидность), что отражает истинное состояние секреторной функции желудка. Таким образом, в желудке у пациента С., 37 лет очень активно продуцируется соляная кислота, а временные повышения рН связаны не с гипоацидностью, а с эпизодами ДГР и буферным действием пищи.

# Данный пример наглядно демонстрирует, что использование неадекватных показателей кислотности может привести к серьезным диагностическим ошибкам и роковым образом повлиять на тактику лечения и нивелирует весь смысл исследования «суточная рН-метрия пищевода и желудка». Очевидно, при рН-метрическом заключении «гипоацидность» врач не будет иметь оснований для назначения антисекреторной терапии пациенту, который в действительности страдает заболеванием, в основе патогенеза которого лежит гиперсекреция соляной кислоты желудочного сока.

# Рисунок 1. Суточная рН-метрия пищевода и желудка пациента С., 37 лет: повышение рН в теле желудка в период ДГР и в период приема пищи; % времени с рН<1,6 равен 48,1%; среднеарифметический рН за сутки равен 3,1 (гипоацидность); вычисленный по средней концентрации ионов H+ рН=1,4 (гиперацидность).

Описанные выше ошибки в интерпретации данных суточной рН-метрии желудка ведут не только к неверной тактике лечения больных, но и к неоднозначным результатам научных и клинических исследований. Так, в работе Колесниковой И.Ю. и Лукашевой Е.К. [5] при обследовании 96 больных с рецидивом язвенной болезни желудка (ЯБЖ) среднее значение рН в теле желудка составило (3,20±0,14) ед. рН, что соответствует гипоацидности, в то время как значения рН < 1,6 в желудке у данной группы больных наблюдались более 50% от времени суток, что доказывает гиперацидность.

Другая работа [6] по изучению уровня рН в кислотообразующей зоне желудка у 187 детей в возрасте от 9 до 16 лет с хроническими заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта показала, что при среднем значении рН в теле желудка, равном 2,35 (гипоацидность), рН <1,6 также наблюдался более чем в 50% от времени исследования, что достоверно свидетельствует о гиперацидности желудочного сока. В том же исследовании в группе детей с  эрозивно-язвенными поражениями пищевода, желудка и/или двенадцатиперстной кишки средний уровень рН в теле желудка составил 2,27±0,16 (гипоацидность), а время с гиперацидными значениями рН<1,6 составило 63,2% времени суточной рН-граммы. Главной причиной определения среднесуточной гипоацидности (рН 2,35±0,06) в данной работе [6] при продолжительности гиперацидности (рН<1,6) в теле желудка от 50 до 63% было применение среднеарифметического рН.

# Для оценки результатов суточной рН-метрии пищевода применяются такие показатели, как экспозиция кислоты в пищеводе (время с рН<4) и обобщенный показатель DeMeester [4]. Границей между физиологическими и патологическими гастроэзофагеальными рефлюксами (ГЭР) считается значение DeMeester, равное 14,72 (норма<14,72). За границу патологической экспозиции кислоты в пищеводе по данным различных исследований [7-10] принято время с рН<4,0 более 3,5%, 4,2%, 4,5% и даже 6% [11] от времени исследования.

# Согласно последним данным [11] именно оценка экспозиции кислоты в пищеводе (на 5 см выше верхней границы НПС) обладает большей диагностической ценностью для верификации диагноза «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (ГЭРБ) нежели показатель DeMeester [11]. Важно, что  при расчете данных показателей, также как и при расчете среднесуточного рН в желудке не учитывается величина концентрации ионов H+ при всех ГЭР с рН менее 4,0.

# Примечательно, что показатель «Индекс кислотности», предложенный в 2004 году Tutuian R., Castell D.O [3] для повышения точности оценки уровня кислотности (рН) желудка, определяемый по формуле: (% времени рН<4 - % времени рН<3) х 1 + (% времени рН<3 - % времени рН<2) х 10 + (% времени рН<2 - % времени рН<1) х 100 + (% времени рН<1 - % времени рН<0,8) х 1000, также не учитывает логарифмическую зависимость рН от кислотности, то есть от концентрации ионов Н+.

# По мнению Tutuian R., Castell D.O [3] индекс кислотности не различает pH уровни в каждом из 4-х интервалов расчета. Так, в интервале с рН от 2,01 до 2,99 концентрация ионов Н+ для рН 2,01 в ~10 раз больше концентрации ионов H+ для рН 2,99 [3], а при расчете индекса кислотности применяется для всех значений интервала 2,01-2,99 один и тот же коэффициент 10.

# Учитывая отсутствие адекватных показателей оценки кислотности желудочного сока и показателей, оценивающих повреждающее действие рефлюктата на слизистую оболочку пищевода, сотрудниками НПП «Исток-Система» были разработаны новые показатели анализа суточной рН-метрии.

# Как показала ранее опубликованная работа Яковлева Г.А. с соавторами [2] наиболее точными и правильными критериями оценки кислотности в желудке и пищеводе, определённой методом суточной рН-метрии, являются значения среднесуточного рН, вычисленные по средней концентрации ионов H+, а также средние концентрации ионов H+ в рефлюктате желудочного содержимого в пищеводе.

# Материалы и методы

# Для повышения точности оценки кислотности желудочного сока и оптимизации диагностики ГЭРБ были проанализированы 30 суточных рН-грамм пациентов с патологическим обобщенным показателем DeMeester (>14,72) и 30 рН-грамм здоровых добровольцев, разработан способ расчета экспозиции кислоты в пищеводе с рН в диапазоне от 0,8 до 4,0 ед с учетом коэффициентов кислотности (Таблица 1) для 4-х интервалов рН:

- 0,8≥рН≤1,0;

- 1,0≥рН≤2,0;

- 2,0≥рН≤3,0;

- 3,0≥рН≤4,0.

# Например, для среднего уровня рН в интервале от ≥1,0 до <2,0, равного 1,1, коэффициент кислотности равен 0,0794 (моль/л) х 100 = 7,94, а для среднего уровня рН, равного 1,9, коэффициент кислотности равен 0,0126 (моль/л) х 100 = 1,26 (Таблица 1).

# Современный программный комплекс «GastroScan», поставляемый в составе приборов («Гастроскан-24», «Гастроскан-ГЭМ», «Гастроскан-ИАМ»), может преобразовывать значения рН суточной рН-граммы пищевода в концентрации ионов водорода H+ и вычислять средний уровень рН по средней концентрации ионов H+ в интервале от рН 0,8 до 4,0 ед. рН, а также рассчитывать % времени с рН в диапазоне рН от 0,8 до 4 ед.

Результаты

Установлено, что при использовании среднего рН, вычисленного по средней концентрации ионов H+, можно достоверно классифицировать среднесуточные показатели в теле желудка пациентов следующим образом:

- рН от 1,6 до 2,0 - нормацидность;

- рН менее 1,5 – гиперацидность;

- рН от 2,1 до 6,0 – гипоацидность;

- свыше 6,0 – анацидность.

Показано, что достоверными среднесуточными значениями кислотности (рН) желудка и пищевода являются средние рН, вычисленные по средней концентрации ионов H+. Именно эти показатели в сочетании с процентом времени с рН < 1,6 в желудке и процентом времени с рН от 0,8 до 4 ед. в пищеводе обеспечивают правильность установления преобладающих по времени уровней фактической кислотности (рН) в теле желудка и в пищеводе, а следовательно, и высокую точность диагностики и эффективность лечения кислотозависимых заболеваний.

При исследовании уровней желудочной секреции соляной кислоты следует применять вычисленный по средней концентрации ионов H+ среднесуточный рН.

При исследовании кислотности пищевода (например, на 5 см выше НПС) также следует применять вычисленные по средней концентрации ионов H+ среднесуточный рН и средний уровень рН в диапазоне от 0,8 до 4,0, а также время с рН от 0,8 до 4,0, рассчитанное с учетом средних концентраций ионов H+ (моль/л) в 4-х интервалах рН посредством применения коэффициентов кислотности (Приложение таблица 1).

Например, из данных рисунка 2 видно, что гиперацидность (рН<1,6) в теле желудка пациента С. наблюдается 61,9% от времени исследования, среднесуточный рН тела желудка, вычисленный по средней концентрации ионов H+, равен 1,3 (гиперацидность). Среднеарифметическое же значение среднесуточного рН тела желудка составило 1,8 (нормацидность). Значениям рН 1,3 и 1,8 соответствуют кислотности 0,0501 моль/л и 0,0158 моль/л. То есть кислотность для рН 1,3, вычисленного по средней концентрации ионов H+, больше кислотности для среднеарифметического рН 1,8 в 3,2 раза.

Рисунок 2. рН-грамма тела желудка пациента С., 37 лет

Клинические примеры

Рассмотрим показатели кислотности, применяемые в диагностике кислотозависимых заболеваний на примерах.

Из анализа результатов рН-граммы пищевода (на 5 см выше НПС) пациентки И., 66 лет (рисунок 3) следует, что обобщенный показатель DeMeester равен 13,80 (норма < 14,72); процент времени с рН <4 равен 3,8% (норма<4,5%); среднеарифметическое значение рН = 5,7,  медиана рН =5,8, что соответствуют норме для пищевода (норма 6-7 рН).

Рисунок 3.  рН-грамма пищевода  (датчик №3 на 5 см выше НПС) пациентки И., 66 лет

В то же время, среднесуточный рН пищевода (рисунок 3), вычисленный по средней концентрации ионов H+ равен 3,2 ед., что почти в 2 раза меньше указанной нормы для пищевода.

Теперь рассчитаем % времени с рН в диапазоне от 0,8 до 4,0 в 4 интервалах. Процент времени в интервале с рН от 0,8 до 1,0 равен 0. Проценты времени с рН в диапазонах: от 1,0 до 2,0, от 2,0 до 3,0, от 3,0 до 4,0 составили соответственно: 1,4%, 0,9%, 1,4%, а средние уровни рН в этих диапазонах равны 1,4; 2,3; 3,4. Средним уровням рН 1,4; 2,3; 3,4 соответствуют коэффициенты кислотности К1,4, К2,3, К3,4, равные соответственно 3,98; 0,501; 0,0398 (Приложение: Таблица 1). Процент времени с рН <4,0 с учетом кислотности равен:  1,4% х 3,98 + 0,9% х 0,5 + 1,4% х 0,0398 = 5,57 + 0,45 + 0,06 = 6,1 %. Таким образом, рассчитанный с учетом истинной кислотности процент времени с рН <4,0 в пищеводе пациентки И. равен 6,1%, что превышает норму (норма<4,5%).

Следовательно, среднесуточный рН=3,2 (норма 6-7 рН) и % времени с рН<4,0, рассчитанный с учетом средних концентраций ионов H+ указывают на патологическое закисление пищевода пациентки И., хотя обобщенный показатель DeMeester находился в пределах нормальных значений (<14,72).

Проведем анализ результатов суточной рН-граммы пищевода (датчик №3 на 5 см выше НПС) пациентки К., 48 лет (рисунок 4). Обобщенный показатель DeMeester равен 8,82. Процент времени с рН < 4,0 без учета кислотности равен 2,5% (норма). Среднесуточный рН пищевода, вычисленный по средней концентрации ионов H+ равен 3,1 (норма 6,0–7,0). В то время как среднесуточный рН, вычисленный по средней концентрации ионов H+ равен 1,5. Более того, % времени с рН <4,0, рассчитанный с учетом средних концентраций ионов H+ в 4-х диапазонах рН равен 8,9 %, что однозначно указывает на патологическое закисление пищевода.

Рисунок 4. Суточная рН-грамма пищевода (датчик №3 на 5 см выше НПС) пациентки К., 48 лет

Заключение

Вычисление рН по средней концентрации ионов H+ существенно повышает точность определения кислотности рН-грамм по сравнению со среднеарифметическим рН, среднеквадратичным рН, медианой рН.

Установлено, что достоверными значениями кислотности (рН) желудка и пищевода являются средние рН, вычисленные по средней концентрации ионов H+. Именно эти показатели в сочетании с процентом времени с рН < 1,6 в желудке и процентом времени с рН <4 в пищеводе обеспечивают правильность установления преобладающих по времени уровней фактической кислотности (рН) в теле желудка и в пищеводе, а следовательно, и высокую точность диагностики и эффективность лечения кислотозависимых заболеваний.

При исследовании уровней желудочной секреции соляной кислоты следует применять вычисленный по средней концентрации ионов H+ среднесуточный рН. При исследовании кислотности пищевода (например, на 5 см выше НПС) также следует применять вычисленные по средней концентрации ионов H+ среднесуточный рН и рН в диапазоне от 0,8 до 4,0, а также время с рН <4,0, рассчитанное с учетом концентрации ионов H+ в 4-х интервалах рН посредством применения коэффициентов кислотности (Приложение таблица 1).

Список литературы

1. Яковлев Г.А. Основы зондовой рН-метрии для гастроэнтерологии, М.: ИД «Медпрактика-М»; 2016. [Jakovlev G.A. Osnovy zondovoj pH-metrii dlja gastrojenterologii, M., ID «Medpraktika-M», 2016. (In Russ.)]

2. Яковлев Г.А., Сторонова О.А., Трухманов А.С. Критерии оценки кислотности в пищеводе. РЖГГК. 2016. 26 (4): 109.[ Jakovlev G.A., Storonova O.A., Truhmanov A.S. Kriterii ocenki kislotnosti v pishhevode. RZhGGK. 2016. 26 (4): 109 (In Russ.)]

3. Tutuian R, Castell DO, Xue S, Katz PO. The acidity index: a simple approach to the measurement of gastric acidity. Aliment Pharmacol Ther. 2004;19(4):443-8

4. Campos GM, Peters JH, DeMeester TR, Oberg S, Crookes PF, Mason RJ. The pattern of esophageal acid exposure in gastroesophageal reflux disease influences the severity of the disease. Arch Surg 1999;134(8):882–887

# 5. Колесникова И.Ю., Лукашева Е.К. Кислотопродукция и ощелачивание при различной локализации язвы у больных язвенной болезнью желудка. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2010. 2 (3): 43-44. [Kolesnikova I.Ju., Lukasheva E.K. Kislotoprodukcija i oshhelachivanie pri razlichnoj lokalizacii jazvy u bol'nyh jazvennoj bolezn'ju zheludka // Gastrojenterologija Sankt-Peterburga. 2010, 2 (3): 43-44 (In Russ.)]

# 6. Апенченко Ю.С., Иванова И.И., Розов Д.Н., Устинова О.К. Показатели 24-часовой рН-метрии в теле желудка у детей с заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта. Материалы XII Конгресса детских гастроэнтерологов России. [Apenchenko Ju.S., Ivanova I.I., Rozov D.N., Ustinova O.K. Pokazateli 24-chasovoj pH-metrii v tele zheludka u detej s zabolevanijami verhnih otdelov pishhevaritel'nogo trakta. Materialy XII Kongressa detskih gastrojenterologov Rossii (In Russ.)]

# 7.Портер Р. Амбулаторная рН-метрия. Руководство по медицине. Диагностика и лечение. М.: ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ». 2015.[ Robert S. Porter.  Ambulatornaja pH-metrija. Rukovodstvo po medicine. Diagnostika i lechenie. M.: OOO «GRUPPA REMEDIUM», 2015.(In Russ.)]

# 8. Бельмер С.В., Приворотский В.Ф. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: отечественный рабочий протокол 2013 года. Лечащий врач. 2013. 8: 66–71.[Bel'mer S.V., Privorotskij V.F. Gastrojezofageal'naja refljuksnaja bolezn' u detej: otechestvennyj rabochij protokol 2013 goda.  Lechashhij vrach. 2013. 8: 66–71 (In Russ.)]

9. Бордин Д.С., Янова О.Б., Валитова Э.Р. Методика проведения и клиническое значение импеданс-рН-мониторинга. Методические рекомендации.  М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М». 2013. [Bordin D.S., Janova O.B., Valitova Je.R. Metodika provedenija i klinicheskoe znachenie impedans-rN-monitoringa.Metodicheskie rekomendacii. – M.: ID «MEDPRAKTIKA-M». 2013.  (In Russ.)]

10. Трухманов А.С., О.А. Сторонова, В.Т. Ивашкин Клиническое значение 24-часовой рН-метрии в диагностике и оценке эффективности лекарственных препаратов у больных с заболеваниями пищевода и желудка, РЖГГК. 2016.6:55-68. [Truhmanov A.S., O.A. Storonova, V.T. Ivashkin Klinicheskoe znachenie 24-chasovoj pH-metrii v diagnostike i ocenke jeffektivnosti lekarstvennyh preparatov u bol'nyh s zabolevanijami pishhevoda i zheludka, RZhGGK . 2016.6:55-68. (In Russ.)]

11. Roman S, Gyawali CP, Savarino E, Yadlapati R, Zerbib F, Wu J, Vela M, Tutuian  R, Tatum R, Sifrim D, Keller J, Fox M, Pandolfino JE, Bredenoord AJ; GERD consensus group. Ambulatory reflux monitoring for diagnosis of gastro-esophageal  reflux disease: Update of the Porto consensus and recommendations from an international consensus group. Neurogastroenterol Motil. 2017.29(10):1-15. https://doi.org/10.1111/nmo.13067

Приложение

Таблица 1

Коэффициенты кислотности для значений рН в интервале от 0,8 до 4,0

| Значения рН в интервале от 0,8 до 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты кислотности |  |  |  |  |  |  |  | К0,8 15,85 | К0,9 12,60 |
| Значения рН в интервале от 1,0 до 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Коэффициенты кислотности К1,0 К1,1 К1,2 К1,3 К1,4 К1,5 К1,6 К1,7 К1,8 К1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 7,94 | 6,31 | 5,01 | 3,98 | 3,16 | 2,51 | 1,99 | 1,58 | 1,26 |
| Значения рН в интервале от 2,0 до 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Коэффициенты кислотности К2,0 К2,1 К2,2 К2,3 К2,4 К2,5 К2,6 К2,7 К2,8 К2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 0,794 | 0,631 | 0,501 | 0,398 | 0,318 | 0,251 | 0,199 | 0,158 | 0,126 |
| Значения рН в интервале от 3,0 до 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Коэффициенты кислотности К3,0 К3,1 К3,2 К3,3 К3,4 К3,5 К3,6 К3,7 К3,8 К3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,100 | 0,0794 | 0,0631 | 0,0501 | 0,0398 | 0,0316 | 0,0251 | 0,0199 | 0,0158 | 0,0126 |